Extrait du règlement 400.200 du 23 mars 2005 (tiré du site www.vs.ch)

Section 3: Salles de gymnastique 
Art. 28 Nombre et dimension des salles 
1 Le nombre de salles de gymnastique doit être suffisant pour permettre d'assurer le nombre d'heures d'éducation physique prévu par les normes en vigueur.

2 Dans la pratique entrent en considération les possibilités financières des communes et de l'Etat ainsi que l'ordre de priorité défini aux articles 6 et 7 du présent règlement. 
3 Les dimensions minimales de la salle de gym sont les suivantes: 12 x 24 x 6 mètres.

Art. 29 Situation 
Autant que faire se peut, les salles de gymnastique sont intégrées aux groupes scolaires; dans tous les cas, elles se situent à proximité de ceux-ci; lorsque les salles de gymnastique sont prévues également pour des utilisations extra-scolaires, il y a lieu d'aménager des entrées et des toilettes séparées.

Art. 30 Locaux accessoires 
Une salle de gymnastique doit posséder les locaux accessoires suivants: 
- un local d'engins, d'au minimum 70 m2, communiquant directement avec la salle; 
- deux vestiaires avec douches de 35 m2 chacun; 
- un local pour le maître de 15 m2 servant également de poste de premier secours.

Art. 31 Scène fixe 
Si une scène fixe s'ajoute aux dimensions de la salle, le volume supplémentaire est subventionné. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'à une salle par centre scolaire mais au maximum, dans la même agglomération, à une salle pour 5'000 habitants.

Art. 32 Exigences de construction 
Les exigences de construction fixées par les "normes fédérales" de l'EFGS doivent être respectées, en particulier sur les points suivants: 
- sol élastique non glissant; 
- parois lisses, sans embrasures ni parties saillantes; 
- éclairage naturel suffisant; 
- aération suffisante.

Art. 33 Equipement des salles 
L'équipement des salles en engins fixes et mobiles est arrêté par le maître de l'oeuvre selon les directives émises périodiquement par le département.

Dernières salles construites en Valais

(mail du 16.02. 2009 de Mme Gabriela Cotting):

- Flanthey : 15 X 26 X 7 (local matériel 12,5X6)

- Morgins : 16 X 28 X 7,5

- CO Vouvry : 3 salles mesurant 15 X 26 X 9

- Martigny salle du midi : 3 salles de 15 X 27 X 9

- Collonges : 13 X 24 X 6

Activités sportives possibles selon les types de salle de gymnastique

(tiré du site www.seps.vd

via équipements sportifs – directives et recommandations -  aménagement des install. sportives - chap. 2.2.1 types de salles)

|  | DIMENSIONS | Cours d’éduc. phys. à l’école | VOLLEYBALL | BASKETBALL | BADMINTON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | 12m. x 24m. x 6/7m | OK | hauteur de 7 m. requise | Pas pour des compétitions | hauteur officielle 9 m. |
| Type 2 | 15m. x 26m. x 7/8m | OK | OK | Possible jusqu’aux séries cantonales | hauteur officielle 9 m. Envisageable pour des entraînements |
| Type 3 | 16m. x 28m. x 7/8m | OK | OK | compétitions possibles jusqu’en 1ère ligue (H) et ligue B (F) | hauteur officielle 9 m. Envisageable pour des entraînements |

Remarques de Mr. Yann Borboën, collaborateur au SEPS du canton de Vaud :

- la salle de dimension 12 X 24 X 6 est une « roue de secours » quand l’espace et/ou le budget font défaut. Cette salle est la moins adaptée à l’usage extra scolaire. Et encore, pour le scolaire, à réserver en priorité à de petits élèves…

- conseil donné pour usage scolaire et offre minimum pour les clubs : 15X 26 X 7

Dernières salles construites dans le canton de Vaud en 2007 – 2008 :

Echallens : 15 X 26 X 7

La Rippe : 15 X 26 X 7

En chantier :

Apples, Gimel et Mont sur Rolle : toutes des salles de 15 X 26 X 7

Egalement en ville de Lausanne, salle hybride de 12,80 X 17,60 X 6m